### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 - Réalisation d’ouvrages courants

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Pose de matériels sanitaires |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâche à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanter, équiper et poser les matériels sanitaires. | Implantation : outils utilisés (mètre, crayon, niveau, niveau laser, fil à plomb, gabarit de pose), autres à préciser : …………………………………. | - Les cotes d’implantation et les niveaux respectent les consignes et la fonctionnalité de l’appareil. |  |  |
|  | Equipements des appareils en utilisant des outillages adaptés. À préciser : ……………………..……….. ………………………………. | - Les procédures de montage respectent les notices techniques. - La fonctionnalité de l’appareil est assurée. |  |  |
|  | Pose des appareils avec : - chevilles, scellements, collages, autres à préciser : ……………………………… ……………………………. | - La fixation est adaptée : - au support - à l’élément |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ........................................................................................................................……................. .................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 1/6 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 - Réalisation d’ouvrages courants

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Percements et supports |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tracer, réaliser les percements et poser les supports. | Traçage : outils utilisés (mètre, crayon, niveau, niveau laser, fil aplomb, cordeau à tracer), autres : ……………………….……. ……………………….……. | - Le traçage respecte les exigences techniques et les consignes |  |  |
|  | Percements : outils et matériels utilisés : (outillages manuels, matériels électriques), autres : ………………………. ……………………….……. | - Les percements sont conformes au tracé et respectent l’environnement |  |  |
|  | Pose : outils et matériels utilisés ; à préciser : ……………………….……. ……………………….……. | - Les supports sont adaptés à leur fonction en respectant l’esthétique. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ............…............................................................................................................................... ................................................................................................................................................ |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 2/6 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 - Réalisation d’ouvrages courants

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Réalisation des réseaux fluidiques |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Façonner, poser et assembler les réseaux fluidiques. | Façonnage : outillages manuels ou motorisés Autres à préciser : ……………………………….. | - Le façonnage est conforme aux exigences techniques et intègre la dimension esthétique. |  |  |
|  | Pose des réseaux : à préciser : …………………………… | - Les consignes fonctionnelles et réglementaires sont respectées en intégrant la dimension esthétique. |  |  |
|  | Assemblage des réseaux : par soudures à préciser : ……………………………… par filetage, collage, collier de serrage, sertissage, électro-fusion, autres à préciser : …………………………… | - Les assemblages sont étanches, résistants et conformes à la réglementation. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ............................................................…….......................................................................................... .............................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 3/6 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

unité PROFESSIONNELLE  UP 2 - Réalisation d’ouvrages courants

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Raccordement des matériels |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raccorder les matériels aux différents conduits et réseaux (fluidique, électrique hors tension). | Raccordement des matériels aux conduits et réseaux fluidiques : jointoiement, différents modes d’assemblage à préciser : …………………………… Outillage manuel ou électrique | - Les raccordements assurent l’étanchéité et la continuité de l’installation, ils sont exécutés soigneusement. |  |  |
|  | Raccordement des matériels aux conduits et réseaux électriques : modes de connection, outillage manuel, autres : …………………………… | - Les raccordements sont réalisés correctement en appliquant les consignes de la hiérarchie et la réglementation en vigueur. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : .............................................................…….......................................................................................... .............................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 4/6 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 - Réalisation d’ouvrages courants

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Nettoyage du poste de travail |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effectuer régulièrement le nettoyage du poste de travail et l’entretien de l’outillage. | Nettoyage du poste de travail : - matériels de nettoyage mécanique et/ou électrique, autre à préciser : ………………………….. …………………………… …………………………… | - Le lieu d’intervention est maintenu propre et rangé. |  |  |
|  | Entretien de l’outillage : - individuel ou collectif (électrique, pneumatique, portatif) - Autre à préciser : ……………….…………… …………….……………… ……………………………….. | - L’outillage est maintenu propre et en état de marche. - Les anomalies de fonctionnement ou détériorations sont signalées à la hiérarchie. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ………..........................................................................................................................……................ .............................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 5/6 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 - Réalisation d’ouvrages courants

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Tri sélectif des déchets |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ............................................................................................................ |
| Documents techniques (utilisés...) | ............................................................................................................ |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procéder au tri sélectif des déchets de chantier. | Collecte des déchets de chantier : Préciser le type de déchets : solide, liquide …………………. ………………… | - Les déchets de chantier sont totalement collectés. |  |  |
|  | Tri sélectif des déchets de chantier : - sur le chantier même, par conteneurs sélectifs - en déchetterie - autre, à préciser : …………………………… …………………………… | - Les déchets sont classés et triés selon les consignes données par l’entreprise et en respectant les règlements en vigueur. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : .......................................................................................................................……................................ .............................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 6/6 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3 - Contrôle / Mise en service

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Vérification de conformité d’installation sanitaire |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérifier la conformité de l’installation sanitaire. | Plans, schéma et consignes orales ou écrites Documentation fabricant Matériel et outillage spécifique Autre à préciser : ……………………………… ……………………………… | - La vérification est méthodique et pertinente |  |  |
|  |  | - Les instructions indiquées dans les notices sont respectées |  |  |
|  |  | - La réglementation et les consignes sont respectées |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ............................................................................................................................……........................... .............................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 1/4 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3 - Contrôle / Mise en service

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Mise en service d’installation |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mettre en service l’installation après essais et contrôles | Consignes orales ou écrites - Notices techniques - Matériel et outillage adaptés (autres à préciser) : ………………………… | - La procédure de mise en service, les consignes et la réglementation sont respectées |  |  |
|  |  | - L’étanchéité des circuits est vérifiée en respectant les procédures. |  |  |
|  |  | - La purge des circuits est réalisée correctement. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : .......................................................................................……................................................................ .............................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 2/4 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3	: Contrôle / Mise en service

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Paramétrage d’une régulation |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramétrer une régulation simple sur une installation sanitaire après liaison électrique. | - Notices techniques du constructeur, - Schéma fonctionnel, - Consignes (client, hiérarchie, …) | - Les notices, schémas et consignes sont interprétés correctement. |  |  |
|  |  | - Le paramétrage est correct. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : .................................................................……...................................................................................... .............................................................................................................................................................. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 3/4 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP d’installateur Sanitaire |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3	: Contrôle / Mise en service

| Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise | ( |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation | ( |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages, ...) | Entretien d’installation |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | ........................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | ........................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Techniques et/ou moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participer à une opération d’entretien, de dépannage sur une installation sanitaire. | Appareils de mesure et de contrôle Outillage spécifique Documentation technique du constructeur, consignes orales ou écrites, Autre à préciser : ..…………………………… ……………………………. | - La solution proposée est adaptée à la situation. - L’opération d’entretien ou de dépannage permet un fonctionnement correct. |  |  |
| Lister et intervenir sur les dysfonctionnements |  | - L’analyse de la situation est pertinente, l’anomalie de fonctionnement est réparée ou signalée à la hiérarchie. |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ...........................................................................................................………………….......................... ...................................................................................................................................………………….. |
| --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 4/4 |